## Cenik del
Z. | IDpostavka | Postavka | EM | Količina | Cena | Skupaj
| 2 | 1. MATERIAL VEČJE VREDNOSTI
| A0000000 | 1.1. Material večje vrednosti
1 | 21200569 | OD-1HU-48/48-19"/ETSI-LC/APC-0V-K | KOS | 1 |  | 0
2 | 21200569 | OD-2HU-96/96-19"/ETSI-LC/APC-0V-K | KOS | 1 |  | 0
3 | 21200569 | OD-4HU-192/192-19"/ETSI-LC/APC-0V-K | KOS | 1 |  | 0
4 | 19300030 | Dobava in montaža omare za aktivno opremo v ATC (1800x800x600) - oznaka 19'' 36 HE | KOS | 1 |  | 0
5 | 21200014 | Optični mikro kabel - 4 vlakna | M1 | 1 |  | 0
6 | 21500004 | Optični mikro kabel - 12 vlaken | M1 | 1 |  | 0
7 | 21500005 | Optični mikro kabel - 24 vlaken | M1 | 1 |  | 0
8 | 21500006 | Optični mikro kabel - 36 vlaken | M1 | 1 |  | 0
9 | 21500007 | Optični mikro kabel - 48 vlaken | M1 | 1 |  | 0
10 | 21500008 | Optični mikro kabel - 72 vlaken | M1 | 1 |  | 0
11 | 21500009 | Optični mikro kabel - 96 vlaken | M1 | 1 |  | 0
12 | 21500010 | Optični mikro kabel - 144 vlaken | M1 | 1 |  | 0
13 | 21500010 | Optični mikro kabel - 288 vlaken | M1 | 1 |  | 0
14 | 21500010 | Optični mikro kabel - 432 vlaken | M1 | 1 |  | 0
15 | 21200017 | KABEL TOSM 03 (1X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
16 | 21200018 | KABEL TOSM 03 (2X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
17 | 21200019 | KABEL TOSM 03 (3X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
18 | 21200020 | KABEL TOSM 03 (4X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
19 | 21200021 | KABEL TOSM 03 (6X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
20 | 21200022 | KABEL TOSM 03 (8X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
21 | 21200023 | KABEL TOSM 03 1x(12X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
22 | 21200024 | KABEL TOSM 03 2x(12X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
23 | 21200025 | KABEL TOSM 03 3x(12X12) SMAN | M1 | 1 |  | 0
24 | 21300004 | Kabel TOSMd S33 6x12 CMAN - NADZEMNI | M1 | 1 |  | 0
25 | 15300140 | Kabel TOSMd S33 4X12 II/III CMAN - NADZEMNI | KOS | 1 |  | 0
26 | 21300009 | KABEL TOSMd 3 3x12 NADZEMNI | M1 | 1 |  | 0
27 | 21300008 | KABEL TOSMd 3 2x12 NADZEMNI | M1 | 1 |  | 0
28 | 21300007 | KABEL TOSMd 3 1x12 NADZEMNI | M1 | 1 |  | 0
29 | 21300006 | KABEL TOSMd 3 1x4 NADZEMNI - RNO | M1 | 1 |  | 0
30 | 21300003 | KABEL ADSS optični 48 vlaken (min.5kN) | M1 | 1 |  | 0
31 | 21610002 | PE/HD cev 0 40/34 mm | M1 | 1 |  | 0
32 | 21610003 | PE/HD cev 0 50/42 mm | M1 | 1 |  | 0
33 | 21610004 | PE/HD cev 2x 0 50/42 mm | M1 | 1 |  | 0
34 | 21610051 | PE čep 0 40 mm | KOS | 1 |  | 0
35 | 21610051 | PE čep 0 50 mm | KOS | 1 |  | 0
36 | 21620001 | PVC cev 0 110/103.6 mm | M1 | 1 |  | 0
37 | 21610053 | PVC čep 0 110 za zapiranje koncev PVC cevi | KOS | 1 |  | 0
38 | 26100005 | Dobava mikro cevi MC 16/2,0 | M1 | 1 |  | 0
39 | 26300005 | Dobava spojke MC 16/12 | KOS | 1 |  | 0
40 |  | Čep za MC16/12mm | KOS | 1 |  | 0
41 | 22440003 | Dobava razstavljive spojke za PEHD cev 50 mm | KOS | 1 |  | 0
42 | 22440002 | Dobava razstavljive spojke za PEHD cev 40 mm | KOS | 1 |  | 0
43 | 21200303 | Cablelok 1969; 8,0-12,0 mm; port S | KOS | 1 |  | 0
44 | 21200308 | Cablelok 1081; 5,2-8,0 mm; port R | KOS | 1 |  | 0
45 | 21200307 | Cablelok 1080; 3,8-5,2 mm; port R | KOS | 1 |  | 0
46 | 21200306 | Cablelok 3873; 3,0-3,8 mm; port R | KOS | 1 |  | 0
47 | 11600003 | Dobava lesenega droga 8m | KOS | 1 |  | 0
48 | 11600004 | Dobava lesenega droga 9m | KOS | 1 |  | 0
49 | 21900014 | Žleb zaščitni FE 3M | KOS | 1 |  | 0
50 | 21900004 | SIDRO ZA ADSS KABEL (16-18MM)-ACADSS16 | KOS | 1 |  | 0
51 | 21900002 | SIDRO ZA ADSS KABEL (12-14MM)-ACADSS12 | KOS | 1 |  | 0
52 | 21900001 | SIDRO ZA ADSS KABEL ( 6- 9MM)-AC68L140 | KOS | 1 |  | 0
53 | 21200120 | Spojka optična FDN IR 12 kaset s košaro | KOS | 1 |  | 0
54 | 21200121 | Spojka optična FDN IR 24 kaset s košaro | KOS | 1 |  | 0
55 | 21200106 | Spojka optična 144 spojev FDN s košaro | KOS | 1 |  | 0
56 | 21200104 | Spojka optična 72 spojev FDN s košaro | KOS | 1 |  | 0
57 | 21200101 | Spojka optična 24 spojev FST brez košare | KOS | 1 |  | 0
58 | 21200109 | Spojka optična 432 spojev UFC s košaro | KOS | 1 |  | 0
59 | 21200610 | Kaseta optična SE držalo IR | KOS | 1 |  | 0
60 | 21200200 | Termoskrčni ščit optičnega zvara HSK 758 | KOS | 1 |  | 0
61 | 19240014 | Dobava in montaža SC/APC-SC/APC 2,0m (povezovalna vrvica;Optična doza-ONT) | KOS | 1 |  | 0
62 | 21200603 | Optični razcepnik 1:2, PLC SPLITTER | KOS | 1 |  | 0
63 | 21200603 | Optični razcepnik 1:8, PLC SPLITTER | KOS | 1 |  | 0
64 | 21200603 | Optični razcepnik 1:16, PLC SPLITTER | KOS | 1 |  | 0
65 | 21200607 | Optični razcepnik 1:32, PLC SPLITTER | KOS | 1 |  | 0
66 | 21700004 | PKJT1 lahki pokrov nodular. lit. 125 KN | KOS | 1 |  | 0
67 | 21700005 | PKJT1 težki pokrov nodular. lit. 400 KN | KOS | 1 |  | 0
68 | 21900013 | KRIŽ KOVINSKI ZA REZERVO ZR. OPT. KABLA | KOS | 1 |  | 0
69 | 15300140 | Seme travniška mešanica (1kg = 40m2) | KOS | 1 |  | 0
70 | 21900011 | Optična doza z 1xSC/APC sx adapterjem in 1x SC/APC pigtailom ter podstavkom optične doze | KOS | 1 |  | 0
71 | 15300140 | Jašek z pokrovom EURO 400x400 mm - RNO | KOS | 1 |  | 0
72 | 15300140 | Jašek z pokrovom EURO 300x300 mm - RNO | KOS | 1 |  | 0
| 2 | 2. GRADBENA DELA
| 30000000 | 2.1. Izkopi
73 | 31100001 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla, TK linije oz. kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov in iskalca kablov oz. po projektu | KM | 1 |  | 0
74 | 31100002 | Geodetska izmera in zakoličba parcelne meje | TOČ | 1 |  | 0
75 | 31300004 | Izkop kabelskega jarka kjer je vrh temena cevi od 0,7 do 0,8m ustrezne širine izkopa za izbrano tehnologijo, izkop v zemljišču III. do vključno V. ktg., izdelava posteljice ter dobava in zasip cevi s peskom (4 - 8 mm) oz. presejanim materialom v sloju 10 | M1 | 1 |  | 0
76 | 99999999 | Dodatek za strojni izkop kabelske kanalizacije za dodatnih 30cm, ko je potreben izkop globje od 0,8m , z utrjevanjem. Postavka se obračunava v primeru ko je vrh temena cevi med 0,8m in 1,0m. Globina se prilagaja glede na vrsto trase in je določena v Opom | M1 | 1 |  | 0
77 | 99999999 | Dodatek za strojni izkop kabelske kanalizacije za dodatnih 50cm, ko je potreben izkop globje od 0,8m, z utrjevanjem. Postavka se obračunava v primeru ko je vrh temena cevi med 1,0m in 1,2m. Globina se prilagaja glede na vrsto trase in je določena v Opomb | M1 | 1 |  | 0
78 | 59300014 | Dodatek za ročni izkop v zemljišču III. do V. Ktg, kjer je teren za stroj nedostopen oz. je to zahteva lastnika zemljišča | M1 | 1 |  | 0
79 | 31300005 | Strojni izkop zemlje v prostorskih metrih v zemljišču do IV. kategorije zasip z utrjevanjem, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, | M3 | 1 |  | 0
80 | 31300006 | Ročni izkop zemlje v prostorskih metrih v zemljišču do IV. kategorije zasip z utrjevanjem, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase. (uporablja se samo kadar teren ni dostopen za stroj ali je to zahte | M3 | 1 |  | 0
81 | 99999999 | Nalaganje in odvoz viška materiala, za razliko od vgradnega tampona (postavka se uporablja v primerih, kjer se zasip jarka izvaja s tamponom) ali (presejano zemljo za razliko manjkajočega materiala pri izkopu jarka kamnite strukture). | M3 | 1 |  | 0
82 | 32200007 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: PEHD cev premera 32 mm | M1 | 1 |  | 0
83 | 32200006 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: PEHD cev premera 40 mm | M1 | 1 |  | 0
84 | 32200005 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: PEHD cev premera 50 mm | M1 | 1 |  | 0
85 | 32200008 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: PEHD cev premera 2 x 50 mm | M1 | 1 |  | 0
86 | 32200001 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa: PVC cev premera 110/103,6 mm | M1 | 1 |  | 0
87 | 22100016 | Spajanje PEHD cevi malega premera z razstavljivo spojko brez dobave spojke | KOS | 1 |  | 0
88 | 22200103 | Polaganje cevi v že izkopan jarek, brez zaščite cevi in zasipa; mikro cevi MC vseh dimenzij | M | 1 |  | 0
89 | 22200008 | Izvedba spajanja mikro cevi MC vseh dimenzij, brez dobave spojke | KOS | 1 |  | 0
90 | 22420001 | Zapiranje cevi s PE čepom 0 32 mm | KOS | 1 |  | 0
91 | 22420002 | Zapiranje cevi s PE čepom 0 40 mm | KOS | 1 |  | 0
92 | 22420003 | Zapiranje cevi s PE čepom 0 50 mm | KOS | 1 |  | 0
93 | 22420010 | Montaža PVC čepov 0 110 za zapiranje koncev PVC cevi | KOS | 1 |  | 0
94 | 22420001 | Zapiranje mikro cevi s čepom | KOS | 1 |  | 0
95 | 59300015 | Dodatek za izdelavo kabelske kanalizacije ob ali nad obstoječimi GJI vodi (znotraj vplivnega območja - odmik od voda manj od 0,5 m) | M1 | 1 |  | 0
96 | 32400030 | Dodatek za zajem obstoječih kablov v kabelskem jašku (neglede na število obstoječih kablov in cevi) | KOS | 1 |  | 0
97 | 32100023 | Dodatek za izdelavo križanja tk trase z ostalimi komunalnimi vodi v skladu s navodili upravljalca vodov, v dokumentaciji je potrebno izrisati detajl križanja, plačilo na podlagi vpisa v gradbeni dnevnik s strani upravljalca | KOS | 1 |  | 0
| A1000000 | 2.2. Jaški
98 | 32400002 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,3x0,3x0,3m v zemljišču III. do V.ktg., zasip, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška | KOS | 1 |  | 0
99 | 32400001 | Izkop in vgradnja EURO jaška dimenzije 0,4x0,4x0,4m v zemljišču do V. ktg, izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih površinah, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS | 1 |  | 0
100 | 32400006 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.50cm izkop v zemljišču do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža okroglega lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški | KOS | 1 |  | 0
101 | 32400007 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.60cm izkop v zemljišču do V. ktg, betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih povr | KOS | 1 |  | 0
102 | 32400008 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.80cm izkop v zemljišču do IV. ktg, betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziroma tamponom v utrjenih povr | KOS | 1 |  | 0
103 | 32400009 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm izkop v zemljišču do V. ktg., betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne | KOS | 1 |  | 0
104 | 32400011 | Dobava cevi in izdelava kabelskega jaška iz B.C.100cm globine od 150cm do 200 cm izkop v zemljišču do V. ktg, betoniranje dna jaška z betonom, montaža lahkega LŽ pokrova in obbetoniranje , izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip z izkopanim materialom oziro | KOS | 1 |  | 0
105 | 32400026 | Izdelava enocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | KOS | 1 |  | 0
106 | 32400027 | Izdelava dvocevnega uvoda v obstoječi betonski kabelski jašek z obdelavo odprtine. | KOS | 1 |  | 0
107 | 32400013 | Dodatek za montažo težkega LŽ pokrova pri jaških iz betonske cevi | KOS | 1 |  | 0
108 | 32400013 | Dodatek za vgradnjo razbremenilnega obroča pri jaških iz betonskih cevi skladno z detajlom iz projekta | KOS | 1 |  | 0
109 | 71500001 | Preboj betonskega ali kamnitega opornega zidu | KOS | 1 |  | 0
110 | 15200005 | Čiščenje obstoječih kabelskih jaškov pred uporabo, pod nadzorom naročnika in z vpisom v gradbeni dnevnik | KOS | 1 |  | 0
| A1000000 | 2.3. Asfaltiranje + polaganje vseh vrst plošč in robnikov
111 | 31200022 | Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona debeline do 5 cm, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo z upoštevanjem vseh stroškov začasne in končne deponije in ureditev okolice | M2 | 1 |  | 0
112 | 31200023 | Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona debeline od 6 do 10 cm, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo z upoštevanjem stroškov začasne in končne deponije, in ureditev okolice | M2 | 1 |  | 0
113 | 31200024 | Strojno rezanje asfalta, odstranjevanje asfalta ali betona debeline od 11 do 15 cm, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo z upoštevanjem stroškov začasne in končne deponije s predajo evidenčnih listov upravljalca deponije in ureditev okolice | M2 | 1 |  | 0
114 | 31200002 | Frezanje obstoječega asfaltnega vozišča debeline 3cm odvoz ruševin na deponijo z upoštevanjem vseh stroškov začasne in končne deponije, dodatno obžagovanje stikov v kolikor je to potrebno. | M2 | 1 |  | 0
115 | 59200130 | Priprava terena za asfaltiranje - planiranje in utrjevanje podlage z dosipom (grobo in fino) do 3cm, z dobavo peska 0-8mm | M2 | 1 |  | 0
116 | 59200131 | Premaz stičnih robov med staro in novo asfaltno podlogo z emulzijo. | M | 1 |  | 0
117 | 99999999 | Dobava in premaz stičnih robov med staro in novo asfaltno podlogo (vertikalni stik) s starplast PM bitumensko pasto | M1 | 1 |  | 0
118 | 99999999 | Dobava in premaz stičnih robov med staro in novo asfaltno podlogo (horizontalni stik) s starplast bitumensko pasto | M1 | 1 |  | 0
119 | 31200004 | Dobava in vgrajevanje asfaltbetona ( AC 8 Surf B 50/70 A5) na pločnik v debelini 4cm na pripravljeno podlago | M2 | 1 |  | 0
120 | 99999999 | Dobava in vgrajevanje bitudrobirja (AC 22 Base B 50/70 A4) v debelini 7cm na pripravljeno podlago | M2 | 1 |  | 0
121 | 99999999 | Dobava in vgrajevanje bitudrobirja (AC 22 Base B 50/70 A4) v debelini 8cm na pripravljeno podlago | M2 | 1 |  | 0
122 | 99999999 | Dobava in vgrajevanje bitudrobirja (AC 22 Base B 50/70 A4) v debelini 10cm na pripravljeno podlago | M2 | 1 |  | 0
123 | 99999999 | Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago, v sistemu: - 5cm bitudrobirja (AC 22 Base B 50/70 A4) - 3cm asfaltbetona (AC 8 Surf B 50/70 A4 ) | M2 | 1 |  | 0
124 | 99999999 | Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlago med plastema v sistemu: - 7cm bitudrobirja (AC 22 Base B 50/70 A4) - 3cm asfaltbetona (AC 8 Surf B 50/70 A4 ) | M2 | 1 |  | 0
125 | 99999999 | Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlagov sistemu: - 8cm bitudrobirja (AC 22 Base B 50/70 A4 Z3 RAP) - 3cm asfaltbetona (AC 8 Surf B 50/70 A4 Z3 ) | M2 | 1 |  | 0
126 | 31200006 | Dobava in vgrajevanje asfalta na pripravljeno podlagov sistemu: - 6cm bitudrobirja (AC 22 Base B 50/70 A4) - 3cm asfaltbetona (AC 8 Surf B 50/70 A4) | M2 | 1 |  | 0
127 | 31200009 | Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta (AC 16 Surf B 50/70 A4) BNOS v debelini 6cm na pripravljeno podlago | M2 | 1 |  | 0
128 | 31200019 | Dodatek za izdelavo mulde, obračuna se kot dodatek pri asfaltiranju (brez dobave asfalta) | M1 | 1 |  | 0
129 | 31200017 | Ročni pobrizg z bitumensko emulzijo | M2 | 1 |  | 0
130 | 31200028 | Odstranitev robnikov in prenos v začasno deponijo z upoštevanjem stroškov začasne deponije ter ponovna namestitev cestnih robnikov položenih na betonsko podlago z zalitjem spojev, ureditev okolice, v primeru zamenjave robnika z novim so v postavki upoštev | M1 | 1 |  | 0
131 | 31200029 | Samo dobava cestnih robnikov | M1 | 1 |  | 0
132 | 32400031 | Ročno rušenje betona okoli robnika in ročni podkop robnika | KOS | 1 |  | 0
133 | 31200030 | Odstranjevanje betonskih plošč, kock, tlakovcev in prenos plošč v začasno deponijo, stroški začasne deponije ter ponovna namestitev na betonsko oziroma peščeno podlago, ureditev okolicev primeru zamenjave z novimi elementi so v postavki upoštevani naklad | M2 | 1 |  | 0
134 | 31200031 | Dobava betonskih plošč, kock ali tlakovcev | M2 | 1 |  | 0
135 | 31200032 | Dobava peska in priprava peščene podlage za vse vrste plošč, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo z upoštevanjem stroškov deponije, ureditev okolice | M2 | 1 |  | 0
136 | 31200001 | Meritev nabitosti terena in izdelava poročila, skladno z navodili upravljalca ceste. Meritev se izvaja max. vsakih 50m in min. vsakih 80m - odvisno od razmer na cestišču | KOS | 1 |  | 0
| A1000000 | 2.4. Betoni + tamponi
137 | 32700002 | Dobava in ročno vgrajevanje betona C12/15 za obbetoniranje kabelske kanalizacije | M3 | 1 |  | 0
138 | 31200003 | Dobava betona C 16/20 in priprava betonske podlage v višini 10 cm za vse vrste plošč, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo z upoštevanjem stroškov deponije, ureditev okolice | M2 | 1 |  | 0
139 | 32100013 | Dobava in vgradnja betona: C8/10,X0,CI 0.1, S1, Dmax 16 | M3 | 1 |  | 0
140 | 32700002 | Dobava in vgradnja betona: C12/15,X0,CI 0.1, S1, Dmax 16 | M3 | 1 |  | 0
141 | 32700003 | Dobava in vgradnja betona: C16/20,X0,CI 0.1, S1, Dmax 16 | M3 | 1 |  | 0
142 | 32700004 | Dobava in vgradnja betona: C20/25,X0,CI 0.1, S1, Dmax 16 | M3 | 1 |  | 0
143 | 32400031 | Rušenje betona, nakladanje in odvoz ruševin ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje okolice | M3 | 1 |  | 0
144 | 31200019 | Izdelava betonske mulde (z dobavo in vgradnjo betona C8/10 (MB10)) | M3 | 1 |  | 0
145 | 31200034 | Začasna sanacija vozišča s dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 (MB10) v zgornjem delu roba debeline po predpisih upravljalca ceste, z vgradnjo folije in odstranjevanje začasnega asfalta/betona, nakladanje in odvoz ruševin na deponijo s predajo eviden | M2 | 1 |  | 0
146 | 31200036 | Dodatek za utrditev makadamske površine s tamponom 0-32 mm (brez dobave tampona) | M2 | 1 |  | 0
147 | 32100012 | Dodatek za utrditev bankin s tamponom 0-32 mm (brez dobave tampona) | M1 | 1 |  | 0
148 | 32100012 | Dobava in vgradnja gramoznega tampona (prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, z utrjevanjem po plasteh po 0,2 m, | M3 | 1 |  | 0
149 | 31200036 | Odkop utrjenega tamponskega materiala nad prekopom v debelini do 10cm, nakladanje in odvoz na deponijo | M2 | 1 |  | 0
| A4000000 | 2.5. Podbijanja, vodotoki in mostovi
150 | 32300001 | Izkop gradbene jame na obeh straneh, strojno podbitje oz. podvrtavanje cestišča z uvlačenjem ene PE/PVC cevi premera do 70 mm, zasip gradbene jame, utrjevanje v slojih po 20-25 cm, čiščenje trase - brez dobave cevi | M1 | 1 |  | 0
151 | 32300001 | Izkop gradbene jame na obeh straneh, strojno podbitje cestišča z uvlačenjem ene PE/PVC cevi premera od 71-125 mm, zasip gradbene jame, utrjevanje v slojih po 20-25 cm, čiščenje trase - brez dobave cevi | M1 | 1 |  | 0
152 | 32300007 | Izvedba prekopa manjšega vodotoka (do 10m širine), položitev 1x2 PE do 50mm na globino 1,2 do 1,5 m (v skladu z zahtevo upravljalca) pod dnom vodotoka, obtežitev cevi, ureditev dna in brežine, nakladanje in odvoz viška ter stroški začasne in končne depon | M1 | 1 |  | 0
153 | 59200011 | Dobava in montaža PK100 Inox kabelskega kanala s pripadajočimi konzolami za zid | M | 1 |  | 0
154 | 32300006 | Dodatek za podvrtavanje s sistemom vodenega podvrtavanja | M1 | 1 |  | 0
155 | 32300006 | Dobava in montaža nosilcev ZNM-200 ojačan in objemkami na kamniti zid za cev 125 mm, vključno s čiščenjem linije in postavitvijo odra. Vključno z montažo in pritrditvijo cevi | M1 | 1 |  | 0
156 | 32300006 | Montaža PEHD fi 50/42 mm cevi, ter pritrditev le te na mostno konstrukcijo (vključno z dobavo pritrdilnega materiala) | M1 | 1 |  | 0
| A0000000 | 2.6. Omare
157 | 32500005 | Vzidava zidne TK omare, vzidava cevi malega premera (40mm-50mm), grobo in fino popravilo fasade in hidroizolacije, pleskanje fasade, nakladanje in odvoz ruševin ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje okolice - komplet z gradbenim materialom in b | KOS | 1 |  | 0
158 | 32500014 | Vzidava dodatne cevi malega premera, vključno z grobim in finim popravilom fasade, pleskanje fasade, nakladanje in odvoz ruševin ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje okolice - komplet z gradbenim materialom in barvo, brez dobave cevi in omari | M1 | 1 |  | 0
159 | 32900005 | Izdelava preboja v stanovanjsko hišo, vključno grobo in fino popravilo odprtine in hidroizolacije (postavka se uporabi, ko se ne vgrajuje TK omara) | KOS | 1 |  | 0
160 | 32900009 | Montaža nadometne omare OŠO | KOS | 1 |  | 0
161 | 71100017 | Montaža zaščitnega korita pri vgradnji omarice do 2m dolžine, brez dobave korita. | KOS | 1 |  | 0
| A1000000 | 2.7. Drogovi
162 | 32600011 | Odstranitev droga oz. opore komplet, nakladanje in odvoz droga, stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice: I drog ali opora vseh dolžin | KOS | 1 |  | 0
163 | 32600011 | Odstranitev droga oz. opore komplet, nakladanje in odvoz droga, stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice: dvojni drog vseh dolžin | KOS | 1 |  | 0
164 | 32600016 | Poravnava droga, odpenjanje in ponovno zapenjanje kablov, regulacija povesa - I drog vseh dolžin, vključno z varnostnim preizkusom droga | KOS | 1 |  | 0
165 | 32600017 | Poravnava droga, odpenjanje in ponovno zapenjanje kablov, regulacija povesa - II drog vseh dolžin, vključno z varnostnim preizkusom droga | KOS | 1 |  | 0
166 | 32600019 | Zamenjava TK droga ali opore s premontažo PSK obešalne opreme, vključno z varnostnim preizkusom droga in zapisnikom, odpenjanje in ponovno zapenjanje kablov in regulacija povesa, nakladanje in odvoz droga, stroški začasne in končne deponije, ureditev okol | KOS | 1 |  | 0
167 | 32600020 | Zamenjava TK droga ali opore s premontažo PSK obešalne opreme, vključno z varnostnim preizkusom droga, odpenjanje in ponovno zapenjanje kablov in regulacija povesa, nakladanje in odvoz droga, stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice : II drog | KOS | 1 |  | 0
168 | 32600022 | Zamenjava TK droga ali opore s premontažo PSK obešalne opreme, vključno z varnostnim preizkusom droga in zapisnikom, odpenjanje in ponovno zapenjanje kablov regulacija povesa; po predpisih Telekoma Slovenije, nakladanje in odvoz droga, stroški začasne in | KOS | 1 |  | 0
169 | 32600001 | Nakladanje, razkladanje, raznos, izkop jame ter vgradnja enojnega droga do I/9 m v zemljišču do IV. ktg, nakladanje in odvoz viška materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS | 1 |  | 0
170 | 32600001 | Nakladanje, razkladanje, raznos, izkop jame ter vgradnja dvojnega droga II drog v zemljišču do IV. ktg, nakladanje in odvoz viška materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS | 1 |  | 0
171 | 32600006 | Vgraditev sidra iz žične vrvi (pletenice) v zem. do IV. ktg, nakladanje in odvoz viška materiala ter stroški začasne in končne deponije | KOS | 1 |  | 0
172 | 32600023 | Zamenjava sidra v zemljišču do IV. kategorije - komplet | KOS | 1 |  | 0
173 | 32600024 | Čiščenje TK linije (obsek dva metra levo in desno od trase) | M1 | 1 |  | 0
174 | 15300140 | Zatravitev (1kg = 40m2) | KOS | 1 |  | 0
175 | 15300251 | Manipulativni stroški v višini 3 % za gradbena dela na objektih RNO, FTTH ali KOL | EUR | 0.03 | 0 | 0 | Avtomatični izračun
| 2 | 3. MONTAŽNA DELA
| A3000000 | 3.1. Montažna dela
176 | 22100210 | Montaža optičnega vstavka v omaro | KOS | 1 |  | 0
177 | 22500001 | Montaža optičnega razcepnika 1:2 ali 1:4 LC/APC, PLC SPLITTER v optični delilnik do vključno 16 kos | KPL | 1 |  | 0
178 | 22100019 | Dobava oznake in označevanje optičnega kabla v kabelskem jašku in prostorih (oznaka plastificirana) | KOS | 1 |  | 0
179 | 22600001 | Montaža samonosilnega optičnega kabla po obstoječi tt liniji na že pripravljene nosilce | M | 1 |  | 0
180 | 13400002 | Montaža prehodnega razbremenilnega nosilca za drog PSK-7/7500 ali PSK-6/7500 | KOS | 1 |  | 0
181 | 13400105 | Dobava in montaža prehodnega nosilca za drog PSK-10. | KOS | 1 |  | 0
182 | 13400008 | Montaža razvodnega nosilca (okroglega) za drog PSK-17 | KOS | 1 |  | 0
183 | 15300140 | Tlačni preizkus mikro cevi | M1 | 1 |  | 0
184 | 15300140 | Kalibracija mikro cevi | M1 | 1 |  | 0
185 | 22100003 | Vpihovanje optičnega kabla v PeHd cev malega premera | M1 | 1 |  | 0
186 | 26200200 | Vpihovanje optičnega mikro kabla vseh kapacitet v mikro cev | M1 | 1 |  | 0
187 | 22200002 | Vpihovanje treh mikro cevi v prazno PEHD cev premera od 32 do 50 mm | M1 | 1 |  | 0
188 | 22200004 | Sovpihovanje drugega optičnega kabla v PeHd cev malega premera z uporabo Y člena | M1 | 1 |  | 0
189 | 22200006 | Uvlečenje snopa mikro cevi v zasedeno cev z uporabo predvleke | M1 | 1 |  | 0
190 | 22100001 | Uvlačenje MC cevi v PVC cevi 0 110 z uvlačenjem predvleke brez dobave cevi | M1 | 1 |  | 0
191 | 22100001 | Uvlačenje PE/HD 40 do 75 mm v PVC cevi fi 110 cevi z uvlačenjem predvleke brez dobave cevi | M1 | 1 |  | 0
192 | 15300194 | Preizkus prehodnosti kabelske kanalizacije | M1 | 1 |  | 0
193 | 22100008 | Uvlečenje optičnega kabla vključno z uvlačenjem predvleke za kable TOSM 12 vlaken do vključno TOSM 2 vlaken. (označitev zasedbe cevi) | M1 | 1 |  | 0
194 | 22100010 | Uvlečenje optičnega kabla vključno z uvlačenjem predvleke za kable TOSM 288 vlaken do vključno TOSM 24 vlaken. (označitev zasedbe cevi) | M1 | 1 |  | 0
195 | 22100007 | Uvlečenje optičnega kabla vključno z uvlačenjem predvleke za kable TOSM 864 vlaken do vključno TOSM 432 vlaken v PVC cev premera 110 ali 125 mm (označitev zasedbe cevi) | M1 | 1 |  | 0
196 | 12460110 | Pritrditev kabla po drogu vključno z montažo korita | KOS | 1 |  | 0
197 | 22100049 | Preizkus oporišč z izdelavo zapisnika skladno s pravili TS | KOS | 1 |  | 0
198 | 22500005 | Priprava posameznega sekundarnega kabla (izvedba uvoda odhodnih KKG optičnih kablov). Postavka se ne uporablja za izgradnjo RNO priključka. | KOS | 1 |  | 0
199 | 22100032 | Priprava FDN spojke za izvedbo FTTH po prodanem priključku z zaključevnjem dovodnih kablov v optični spojki na zvarnih kasetah, | KOS | 1 |  | 0
200 | 22430003 | Izvedba tesnenja kabla v cevi z mehanskim tesnilom - vključno z dobavo mehanskega tesnila (za tesnenje se ne sme uporabljati Poliuretanska-pena) | KOS | 1 |  | 0
201 | 22100207 | Postavitev omare 2200x900x300 | KOS | 1 |  | 0
202 | 22100211 | Montaža optičnega delilnika 48 vlaken | KOS | 1 |  | 0
203 | 22100211 | Montaža optičnega delilnika 96 vlaken | KOS | 1 |  | 0
204 | 22100212 | Montaža optičnega delilnika 192 vlaken | KOS | 1 |  | 0
205 | 22100039 | Zaključevanje optičnega kabla 12 vlaken na spojnem delu (izvedba 12 vlaken) | KOS | 1 |  | 0
206 | 22100040 | Zaključevanje optičnega kabla 24 vlaken na spojnem delu (izvedba 24 vlaken) | KOS | 1 |  | 0
207 | 22100041 | Zaključevanje optičnega kabla 36 vlaken na spojnem delu (izvedba 36 vlaken) | KOS | 1 |  | 0
208 | 22100042 | Zaključevanje optičnega kabla 48 vlaken na spojnem delu (izvedba 48 vlaken) | KOS | 1 |  | 0
209 | 22100043 | Zaključevanje optičnega kabla 72 vlaken na spojnem delu (izvedba 72 vlaken) | KOS | 1 |  | 0
210 | 22100044 | Zaključevanje optičnega kabla 96 vlaken na delilniku (izvedba 96 vlaken) | KOS | 1 |  | 0
211 | 22100045 | Zaključevanje optičnega kabla 144 vlaken na delilniku (izvedba 144 zvarov) | KOS | 1 |  | 0
212 | 22100046 | Zaključevanje optičnega kabla 288 vlaken na delilniku (izvedba 288 zvarov) | KOS | 1 |  | 0
213 | 22100047 | Zaključevanje optičnega kabla 432 vlaken na delilniku (izvedba 432 zvarov) | KOS | 1 |  | 0
214 | 22100034 | Izdelava odcepa v spojki (za posamezno vlakno), brez razstavljanja spojke za odcepe majše 12 vl, odcepi z 12 ali več se obračuna kot spojka brez dobave spojke | VLA | 1 |  | 0
215 | 22100020 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 12 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
216 | 22100021 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 24 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
217 | 22100022 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 36 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
218 | 22100023 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 48 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
219 | 22100024 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 72 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
220 | 22100025 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 96 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
221 | 22100026 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 144 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
222 | 22100027 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 288 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS), tudi za prehod na instalacijski optični kabel | KOS | 1 |  | 0
223 | 22100028 | Izdelava optične spojke na optičnem kablu do 432 vlaken (brez dobave spojke, slabljenje spoja po predpisih TS) | KOS | 1 |  | 0
224 | 22100033 | Odpiranje in ponovno zapiranje obstoječe spojke | KOS | 1 |  | 0
225 | 22500005 | Priprava dovodnih in odhodnih kablov na primarnem delu mreže (specifikacija v knjigi izmer) | KOS | 1 |  | 0
226 | 12470001 | Označevanje primarnih kablov na spojnem modulu (specifikacija v knjigi izmer) | KOS | 1 |  | 0
227 | 22500002 | Izdelava optične spojke z zaključevanjem primarnih kablov v optični spojki na zvarnih kasetah, spajanje razcepnika na dovodna vlakna (do 5 kos razcepnikov od 1:2 do 1:64), razporeditev izhodnih vlaken razcepnikov po zvarnih kasetah (brez dobave spojke i | KPL | 1 |  | 0
228 | 12100035 | Dodatek za izdelavo spojke na samonosilnem kablu | KOS | 1 |  | 0
229 | 22600003 | Montaža kovinskega križa na drog z montažo rezerve optičnega kabla, brez dobave materiala. | KOS | 1 |  | 0
230 | 22100035 | Pritrditev kabelske spojke na betonski zid | KOS | 1 |  | 0
231 | 25100001 | Črpanje vode iz kabelskih jaškov z vpisom v gradbeni dnevnik. Vpis mora vsebovati natačno specifikacijo lokacije | KOS | 1 |  | 0
232 | 22100034 | Montaža rezerve kabla v KJ | KOS | 1 |  | 0
| 2 | 4. MERITVE
| A4000000 | 4.1. Meritve na bobnu pred polaganjem
233 | 23100002 | Meritve na optičnem kablu na bobnu pred polaganjem do 12 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
234 | 23100003 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 24 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
235 | 23100004 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 36 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
236 | 23100005 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 48 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
237 | 23100006 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 72 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
238 | 23100007 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 96 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
239 | 23100008 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 144 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
240 | 23100009 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 288 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
241 | 23100010 | Meritve na optičnem kablu, na bobnu, pred polaganjem do 864 vlaken (1 vlakno iz cevke na 1550 nm v eno smer) | KOS | 1 |  | 0
| A3000000 | 4.2. Končne meritve
242 | 23300008 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 48 vlaken | KOS | 1 |  | 0
243 | 23300010 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 96 vlaken | KOS | 1 |  | 0
244 | 23300011 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 144 vlaken | KOS | 1 |  | 0
245 | 23300012 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 288 vlaken | KOS | 1 |  | 0
246 | 23300013 | Končne meritve z izdelavo KTE na optičnem kablu do 432 vlaken | KOS | 1 |  | 0
247 | 23400001 | Meritve GPON na optičnem kablu za posamezno vlakno | VLA | 1 |  | 0
5. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
5.1. Tehnična dokumentacija
248 |  | 1. faza: Izdelava DPP - obračun po izdanih oz. odposlanih Pozivih za oddajo Projektnih Pogojev | KPL | 0.02 |  |  | Končna vrednost postavke se določi glede na dejansko vrednost ponudbe
249 |  | 2. faza: Izdelava PZI - obračun se izvrši ko se zbere vsa mnenja iz strani mnenjedajalcev in predaji naročniku | KPL | 0.04
250 |  | 3. faza: Izdelava PID - obračun po predaji PID dokumentacije naročniku | KPL | 0.03
251 |  | Zajem podatkov in priprave elaborata za sporočanje podatkov o ceveh, trasah in vlaknih na GURS (cena na posamezen priključek) | KOS | 1
| 2 | 6. OSTALO
| A6000000 | 6.1. Ostalo
252 | 25100003 | Prevoz materialov večjih vrednosti | KM | 1 |  | 0
253 | 15300192 | Pripravljalno zaključna dela | URA | 1 |  | 0
254 | 59200167 | Prevoz - brez voznika | KM | 1 |  | 0
255 |  | Vodenje projekta | KPL | 0.005 | 0 | 0 | Avtomatični izračun
256 | 15300140 | Dobava, namestitev, odstranitev oz. vzdrževanje in prestavitev prometne signalizacije (v primeru izdelanega elaborata za pridobitev dovoljenja cestne zapore ali intervencijske zapore). Koordinacija s koncesionarjem za naročilo in odjavo cestne prometne | KPL | 1 |  | 0
257 | 15300140 | Dogovor z lastnikom zemljišča o izvedbi del RNO priključka (Vloga za izgradnjo optičnega priključka, podpisano soglasje in naročilo za izvedbo notranje inštalacije (DA/NE)). Plačilo na podlagi podpisane vloge za optični priključek, soglasja oz. izjavo da | KOS | 1 |  | 0
258 | 15300140 | Pridobitev zemljiškoknjižnih podatkov, računalniški izpis soglasja (tri kopije) na osnovi naročnikovih vzorcev s prilogo signirane trase posega v katasterskem načrtu, pridobitev podpisov vseh solastnikov (soglasje se pridobiva izjemoma, ko lastnik zemljiš | KOS | 1 |  | 0
259 | 15300170 | Projektantski nadzor, geomehanski nadzor | KPL | 0.005 | 0 | 0 | Avtomatični izračun
260 | 32800001 | Izdelava elaborata za zaporo cestišča, pridobitev dovoljenja za zaporo in postavitev prometne signalizacije, predvideno 2% za objekte nad 40.000 EUR in 8% za objekte do 40.000 EUR - obračun po dejanskih stroških + 2% MS | EUR | 0.02 | 0 | 0 | Avtomatični izračun
261 | 32800006 | Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij - predvideno 1% za objekte nad 40.000 EUR in 5% za objekte do 40.000 EUR - obračun po dejanskih stroških + 2% manipulativnih stroškov | EUR | 0.03 | 0 | 0 | Avtomatični izračun
262 |  | Organizacija in zavarovanje gradbišča: 3% | EUR | 0.03 | 0 | 0 | Avtomatični izračun
263 | 15300190 | Nepredvideni stroški po vpisu v gradbeni dnevnik - obračun po dejanskih stroških - 5% | EUR | 0.05 | 0 | 0 | Avtomatični izračun
0

## Povprečna cena izkopa
Povprečna cena izkopa hrbtenične trase
Povprečni strošek trase hrbtenice
| Vrsta del | Delež | str/m | povp str/m
| Kopanje | 70% | 0 | 0
| Kopanje+Asfaltiranje | 30% | 0 | 0
| Skupaj povp str/m |  |  | 0
Kopanje
| PZI + PID | kpl | 4% | 0 | 0
| Izkop in zasip jarka | m1 | 1000 | 0 | 0
| Tampon | m1 | 1000 | 0 | 0
| Cev 2xMC 16/12mm | m1 | 2000 | 0 | 0
| Spojka MC | kos | 5 | 0 | 0
| Kabel (48vl) | m1 | 1000 | 0 | 0
| Vpihovanje | m1 | 1000 | 0 | 0
| Spojka za 48vl. | kos | 0.5 | 0 | 0
| Spajanje 48vl. | kos | 1 | 0 | 0
| Meritve pred polaganjem | kos | 0.25 | 0 | 0
| Končne meritve | kos | 0.1 | 0 | 0
| ITD | kpl | 6% | 0 | 0
| Zapore | oc. | 2% | 0 | 0
| Služnosti | EUR | 5% | 0 | 0
| Nepredvideno | EUR | 5% | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
|  |  |  | Skupaj/m: | 0
Kopanje+Asfaltiranje
| PZI + PID | kpl | 4% | 0 | 0
| Izkop in zasip jarka | m1 | 1000 | 0 | 0
| Tampon | m1 | 1000 | 0 | 0
| Cev 2xMC 14/10mm | m1 | 2000 | 0 | 0
| Spojka MC | kos | 5 | 0 | 0
| Rezanje in odstr. asfalta | m2 | 300 | 0 | 0
| Asfaltiranje | m2 | 300 | 0 | 0
| Kabel (48vl) | m1 | 1000 | 0 | 0
| Vpihovanje | m1 | 1000 | 0 | 0
| Spojka za 48vl. | kos | 0.5 | 0 | 0
| Spajanje 48vl. | kos | 1 | 0 | 0
| Meritve pred polaganjem | kos | 0.25 | 0 | 0
| Končne meritve | kos | 0.1 | 0 | 0
| ITD | kpl | 6% | 0 | 0
| Zapore | oc. | 2% | 0 | 0
| Služnosti | EUR | 5% | 0 | 0
| Nepredvideno | EUR | 5% | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
|  |  |  | Skupaj/m: | 0

## Reference, oprema in kadri
Reference
Izjavljamo da smo na preteklih projektih v zadnjih 10ih letih izvedli:
Točke |  | 0 | 1 | 2 | 3 | Ponudnik | Št.točk
Izdelali projekte na optičnih omrežjih: | KOS | 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30
Izvedli gradbena dela na optičnih omrežjih: | KM | 0 | 1-500 | 501-1000 | 1000-2000
Vpihnili optične kable ali mikrokable | KM | 0 | 1-1000 | 1001-3000 | 3001-5000
Spojili št. optičnih vlaken | KOS | 0 | 1-500 | 501-1000 | 1000-2000
Izvedli geodetske posnetke na terenu | KM | 0 | 1-500 | 501-1000 | 1000-2000
Izdelali PID na optičnih projektih | KOS | 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30
[6 empty] | Skupno število točk | 0
Oprema in kadri
Za potrebe projekta razpolagamo z:
Točke |  | 0 | 1 | 2 | 3 | Ponudnik | Št.točk
Število projektantov: |  | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-8
Število geodetov: |  | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-8
Število rovokopačev: |  | 0 | 1-5 | 6-10 | 11-15
Število frez: |  | 0 | 1-2 | 3-5 | 6-8
Št. sistemov za vpihovanje |  | 0 | 1-5 | 6-10 | 11-15
Število optičnih varilnikov |  | 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30
Število OTDR |  | 0 | 1-10 | 11-20 | 21-30
[6 empty] | Skupno število točk | 0

## Skupno točkovanje
Skupno točkovanje
| MAX Točke | Rezultati
Cenik del | 32 | 0
Povprečna cena izkopa | 29 | 0
Reference | 18 | 0
Oprema in kadri | 21 | 0
100